Приложение 2) «Расходомер для сырой нефти. Анкета»

к письму № 416 от 16 сентября 2008 г.

АНКЕТА

Расходомер для сырой нефти УРС-СН

1.  Назначение:

Ультразвуковой расходомер-счётчик УРС-СН (далее – прибор) предназначен для измерения текущего и объёмного расхода  сырой нефти на оперативных (бригадных) узлах учёта нефти.

2.  Область применения:

Лицензионные участки нефтяных месторождений.

Измеряемая среда: сырая нефть, прошедшая предварительную сепарацию (отделение свободного газа).

- Состав прибора:

Варианты (выбрать нужный или предложить свой):

|  | 3.1 | Преобразователь расхода без индикатора. |
| --- | --- | --- |
|  | 3.2 | Преобразователь расхода с выносным индикатором (раздельное исполнение). |
|  | 3.3 | Преобразователь расхода, совмещённый с индикатором (совмещённое исполнение). |
|  | 3.4 | Другое (опишите) |

- Параметры среды:

| № | Наименование | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рабочее давление, МПа |  |  |
| 2 | Рабочая температура среды, °С, от…до |  |  |
| 3 | Вязкость кинематическая, сСт |  |  |
| 4 | Водосодержание, % объёма |  |  |
| 5 | Наличие механических примесей, г/литр |  |  |
| 6 | Размеры механических фракций, мм х мм х мм |  |  |
| 7 | Наличие парафина, % массовых |  |  |
| 8 | Наличие примеси серы, % |  |  |
| 9 | Наличие свободного газа, % объёма |  |  |
| 10 | Характеристики потока: среднеквадратическое отклонение скорости, % от среднего значения или в м/с; частотный спектр пульсаций, Гц; направление потока (расположение трубы): горизонтальное или вертикальное. Или оба. |  |  |

- Диапазоны измерений

| Диаметр условного прохода, мм (указать ряд предпочтительных диаметров) | Минимальная скорость потока, м/с | Максимальная скорость потока, м/с | Частота применения, % |
| --- | --- | --- | --- |

- Технические и эксплуатационные параметры

| № | Наименование | Значения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Относительная погрешность во всём диапазоне расходов и температур , % , не более |  |  |
|  | Режим измерений | Реверсивный | Предусмотрен |
|  | Присоединение к трубопроводу | Указать предпочтения потребителей: врезка в трубопровод измерительной камеры врезка в трубопровод только пьезопреобразователей или как |  |
|  | Длина корпуса, мм | Указать предпочтения потребителей для каждого диаметра | Для случая врезки в трубопровод измерительной камеры |
|  | Расстояние до насоса, Ду | 20 Ду |  |
|  | Длина прямого участка, Ду, не менее | 10. -. 15 Ду до и 3.-.5 после |  |
|  | Температура окружающей среды |  | Для преобразователя расхода и совмещённого исполнения |
|  |  |  | Для индикатора при раздельном исполнении |
|  | Выходной сигнал прибора | RS485 основной. Импульсный нужен Да Нет? Частотный выход до -----------? Гц | Токовый нежелателен, хотя и возможен |
|  | Архив: глубина, порядок считывания информации |  | Если надо |
|  | Режимы индикации | 1.Текущий секундный расход, м3/с; | Цена младшего разряда,___ м3/с, |
|  |  | 2.Текущий часовой расход, м3/ч | Цена младшего разряда ,___ м3/ч, |
|  |  | 3. «Прямой» объём, м3; | Цена младшего разряда ,___ м3,. |
|  |  | 4.«Обратный» объём, м3 | Цена младшего разряда ,___ м3, |
|  |  | 5. Объём нарастающим итогом, м3 | Цена младшего разряда ,___ м3, |
|  |  | 6.Суммарное время исправной работы прибора | Сутки: часы: мин. |
|  |  | 7. Сообщение о состоянии системы | Число и тип сообщений определяются в процессе разработки |
|  | Темп обновления информации | 1 Гц |  |
|  | Взрывозащищённость преобразователя расхода или совмещённого исполнения |  | Указать, какая. Если надо |
|  | Степень защиты оболочки |  | По ГОСТ 14254 |
|  | Электробезопасность |  | По ГОСТ 12.2.007.0 |
|  | Протокол обмена с внешними ПК | Открытый Modbus Или какой ? |  |
|  | Длина кабеля связи м, не более |  |  |
|  | Межповерочный интервал, лет, не менее |  |  |
|  | Ресурс прибора, час, не менее |  |  |
|  | Полный средний срок службы, лет, не менее |  |  |
|  | Напряжение питания, В |  | Указать предпочтения |

- Ценовые параметры

| Цена, тыс. руб. | Что главное должно быть в расходомере по этой цене | Возможная потребность, тыс. шт. /год (оценка) |
| --- | --- | --- |
| 30 - 50 |  |  |
| 50 - 70 |  |  |
| 70 - 100 |  |  |
| 100 и выше |  |  |

8.  Анкету заполнил

| Город |  |
| --- | --- |
| Предприятие |  |
| Почтовый адрес |  |
| Телефон/факс |  |
| Контактное лицо |  |
| Адрес электронной почты |  |
| Веб-сайт |  |

Директор УПР ОАО «Завод «Старорусприбор»                                       В.Л. Квиклис

(81652) 27309, 27440 факс (81652) 27310, e-mail: sbyt@staroruspribor.ru